| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) № ОТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 31385 СТО-СА-03-002 | ЛИСТ 1 ИЗ 3 |
| --- | --- |
|  | Х - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ |
| ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА АДРЕС ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА |  | м3 |  | шт. |
| 1.2 ТИП РЕЗЕРВУАРА |  | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ |  | С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ |
|  |  | БЕЗ ПОНТОНА |  | С ПОНТОНОМ |
|  |  | БЕЗ ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ |  | С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ |
| 1.3 РАЗМЕРЫ СТЕНКИ: ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР |  | мм ВЫСОТА |  | мм |  |
| 1.4 КЛАСС РЕЗЕРВУАРА |  | 3а |  | 3б |  | 2а |  | 2б |
| 1.5 СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА |  | ЛЕТ |
| 2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 2.1 НАИМЕНОВАНИЕ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА |  |  |  |
| 2.2 ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА |  |  |  | т/м3 |  |
| 2.3 РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА |  |  |  | мм |  |
| 2.4 РАСЧЕТНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА |  | мм |  |
| 2.5 НОРМАТИВНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ |  | кПа |  | НЕТ |
| 2.6 НОРМАТИВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВАКУУМ |  | кПа |  | НЕТ |
| 2.7 МАКСИМАЛЬНАЯ И МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА |  | оС |  |
| 2.8 ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0,98 ПО СП 131.13330.2018 |  | оС |  |
| 2.9 НОРМАТИВНАЯ СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330.2016 |  | кПа |  |
| 2.10 НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330.2016 |  | кПа |  |
| 2.11 СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СП 14.13330.2014 |  | баллов |  |
| 2.12 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ | ПЛОТНОСТЬ |  | кг/м3 | ТОЛЩИНА |  | мм |  | НЕТ |
| 2.13 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ | ПЛОТНОСТЬ |  | кг/м3 | ТОЛЩИНА |  | мм |  | НЕТ |
| 2.14 ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА |  | циклов в год |  |
| 3 КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| 3.1 СТЕНКА | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  | РУЛОННЫЙ |  | ПОЛИСТОВОЙ |  |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  | мм |  | НЕТ |  |
| 3.2 ДНИЩЕ | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  | РУЛОННЫЙ |  | ПОЛИСТОВОЙ |  |
|  | УКЛОН |  | НАРУЖУ |  | ВНУТРЬ |  | НЕТ |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  | мм |  | НЕТ |  |
| 3.3 СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША | ФОРМА |  | КОНИЧЕСКАЯ |  | СФЕРИЧЕСКАЯ |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯ |  | ОБОЛОЧКА |  | КАРКАСНАЯ |  | ЩИТОВАЯ |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  | мм |  |  | НЕТ |  |
| 3.4 ЛЕСТНИЦА |  | КОЛЬЦЕВАЯ (ВИНТОВАЯ) |  | ШАХТНАЯ |  | НЕТ |
| ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (УКАЗАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ, ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL): |
| ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НОМЕР РЕДАКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ОТ | ЛИСТ 2 ИЗ 3 |
| --- | --- |
| 3.5 АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН |  | ДА | DN |  |  | ШТ. |  | НЕТ |
| 3.6 МОЛНИЕПРИЕМНИКИ НА СТЕНКЕ |  | ДА |  | м |  | ШТ. |  | НЕТ |
| 3.7 МОЛНИЕПРИЕМНИК В ЦЕНТРЕ КРЫШИ |  | ДА |  | м |  | ШТ. |  | НЕТ |
| 3.8 КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |  | ДА |  |  | ШТ. |  | НЕТ |
| 3.9 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ ТИПА |  |  | ШТ. |  | НЕТ |
| 3.10 КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ |  | ДА |  |  |  | НЕТ |
| 3.11 КРУГЛЫЙ ЗУМПФ ДЛЯ ТРУБЫ |  | ДА | DN |  |  | ШТ. |  | НЕТ |
| 3.12 ЛОТКОВЫЙ ЗУМПФ |  | ДА |  |  | ШТ. |  | НЕТ |
| 3.13 ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК |  | 600 Х 600 |  | 600 Х 900 |  | 900 Х 1200 |  | НЕТ |
| 3.14 ПОНТОН |  | СТАЛЬНОЙ |  | АЛЮМИНИЕВЫЙ |
| 3.15 ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША |  | ОДНОДЕЧНАЯ |  | ДВУДЕЧНАЯ |
| 3.16 НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 |  | DN |  | НАПРАВЛЯЮЩАЯ 2 | DN |
| 3.17 ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР |  | мм | ВЫСОТА |  | мм |
|  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  | РУЛОННЫЙ |  | ПОЛИСТОВОЙ |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  | мм |  | НЕТ |
| 3.18 ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  | РУЛОННЫЙ |  | ПОЛИСТОВОЙ |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  | мм |  | НЕТ |
| 3.19 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |  | ТРУБНЫЙ |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |  | НЕТ |
|  | УСЛОВИЕ НАГРЕВА |  | РАЗОГРЕВ |  | ПОДДЕРЖАНИЕ |
|  | ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА ПРОДУКТА |  | ДНЕЙ |  |
|  | НАЧАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА |  | оС |
|  | НЕОБХОДИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА ПРОДУКТА |  | оС |
|  | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ (для трубного подогревателя) |  | ПАР |  | ВОДА |  | МАСЛО |  | ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ |
|  | ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ВХОДЕ |  | оС |
|  | ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ВЫХОДЕ |  | оС |
|  | РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  | т/ч |  |
|  | ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  | МПа |  |
| 3.20 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА |
|  | ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА |  | ДА |  | НЕТ |
|  | НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА, ПЛОЩАДКИ, ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦА |  | ДА |  | НЕТ |
| 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 5 ПАТРУБКИ И ЛЮКИ |
| 5.1 ПАТРУБКИ И ЛЮКИ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ЛИСТЕ 3. |
| 5.2 ПАРАМЕТРЫ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ, НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТ ТИПА S С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 33259 ТИПА 01 ИЛИ 11, ИСПОЛНЕНИЕ B, РЯД 1 НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 16 КГС/СМ2 ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И 2,5 КГС/СМ2 ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ; РАЗМЕРЫ А, В И С ПРИНИМАЮТСЯ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. |
| 5.3 ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ α) И РАЗМЕР А МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ СВАРНЫМИ ШВАМИ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В СТЕНКЕ, И РАССТОЯНИЮ ДО ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА КРЫШИ И КОЛЬЦЕВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В КРЫШЕ. |
| ДАТА: | ФИО: | ПОДПИСЬ: |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ОТ | ЛИСТ 3 ИЗ 3 |
| --- | --- |
| СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) | DN | PN | ТИП ПАТРУБКА | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЯ |
|  |  |  |  |  | α,град. | А, мм | В, мм | С, мм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В СТЕНКЕ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В КРЫШЕ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАТА: | ФИО: | ПОДПИСЬ: |  |
| КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: |